## IMPACT Science Summary

| Experiment | Instrument | # Measurement | Energy or Mag. field range | Time Res. | #### Instrument provider |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SW | STE | Electron flux and anistropy | 2-100 keV | 16 s | UCB (Lin) |
|  | SWEA | 3D electron distrib., core & halo density, temp. & anisotropy | ~0-3 keV | 3D=1 min 2D=8s Mom.=2s | CESR (Sauvaud) + UCB (Lin) |
| MAG | MAG | Vector field | 500nT, 65536 nT | 1/4 s | GSFC (Acuna) |
| SEP | SIT | He to Fe ions | 0.03-2 MeV/nuc | 30 s | U. of Md. (Mason) + MPAE (Korth) + GSFC (von Rosenvinge) |
|  |  | 3He | 0.15-0.25 MeV/nuc | 30 s |  |
|  | SEPT | Diff. electron flux | 20-400 keV | 1 min | U. of Kiel (Mueller-Mellin) + ESTEC (Sanderson) |
|  |  | Diff. proton flux | 20-7000 keV | 1 min |  |
|  |  | Anistropies of e,p | As above | 15 min |  |
|  | LET | Ion mass 2-28 & anisotropy | 1.5-40 MeV/nuc | 1-15 min. | Caltech (Mewaldt) + GSFC (von Rosenvinge) + JPL (Wiedenbeck) |
|  |  | 3He ions flux & anistropy | 1.5-1.6 MeV/nuc | 15 min. |  |
|  |  | H ions flux & anistropy | 1.5-3.5 MeV | 1-15 min. |  |
|  | HET | Electrons flux & anistropy | 1-8 MeV | 1-15 min. | GSFC (von Rosenvinge) + Caltech (Mewaldt) + JPL (Wiedenbeck) |
|  |  | H | 13-100 MeV | 1-15 min. |  |
|  |  | He | 13-100 MeV | 1-15 min. |  |
|  |  | 3He | 15-60 MeV/nuc | 15 min |  |
|  | SEP Common | ---- | ---- | ---- | Caltech (Mewaldt) + GSFC (von Rosenvinge) |
| IMPACT Common | IDPU (+Mag Analog) | ---- | ---- | ---- | UCB (Curtis) |